## akce DAB.EVO 2024
AKCE DAB.EVO
- platnost akce od 11.3.2024, uvedené ceny jsou bez DPH
název | typ | kód | AKCE CZK 2024
EVOSTA2 40-70/130 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA2 | 60186046 | 3743
EVOSTA2 40-70/180 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA2 | 60185492 | 3743
Magnetický filtr otočný DIRTSTOP - 3/4"M x 3/4"F; 1,46 m3/h; šedý *ADE* | IVAR.DIRTSTOP | 520049 | 1676
Magnetický filtr BOILERMAG 1" *ADE* | IVAR.BOILERMAG | I031201034 | 5139
EVOSTA2 40-70/150 SAN elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy *ADE* | DAB.EVOSTA2 SAN | 60186164 | 6412
EVOSTA2 11/85 SAN Oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy *ADE* | DAB.EVOSTA2 SAN | 60187267 | 3276
EVOSTA2 11/139 SAN Oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy *ADE* | DAB.EVOSTA2 SAN | 60187268 | 3956
EVOSTA3 40/130 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA3 | 60186086 | 4609
EVOSTA3 40/180 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA3 | 60186077 | 4609
EVOSTA3 60/130 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA3 | 60186052 | 5180
EVOSTA3 60/180 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA3 | 60185506 | 5180
EVOSTA3 80/130 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA3 | 60186087 | 6251
EVOSTA3 80/180 elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* | DAB.EVOSTA3 | 60185505 | 6251
Magnetický filtr otočný DIRTSTOP - 3/4"M x 3/4"F; 1,46 m3/h; šedý *ADE* | IVAR.DIRTSTOP | 520049 | 1676
Magnetický filtr BOILERMAG 1" *ADE* | IVAR.BOILERMAG | I031201034 | 5139
KIT se šroubením DAB.EVOSTA2 40-70/180 *ADE* | DAB.EVOSTA KIT | 555112DAB70 | 5120
KIT se šroubením DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL *ADE* | DAB.EVOSTA KIT | 555112DAB70FB | 6196
KIT se šroubením DAB.EVOSTA2 40-70/180 + záložní zdroj UPS *ADE* | DAB.EVOSTA KIT | 555112DABEZ70 | 8516
KIT se šroubením DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL + záložní zdroj UPS *ADE* | DAB.EVOSTA KIT | 555112DAB70FBZD | 9591
KIT bez šroubení DAB.EVOSTA2 40-70/180 se záložním zdrojem UPS *ADE* | DAB.EVOSTA KIT | 60161177ZD | 7242
KIT s magnetickým filtrem DAB.EVOSTA2 40-70/180 - DIRTSTOP *ADE* | DAB.EVOSTA KIT | 555112DABDIRT | 5454
název | typ | kód | DPC CZK 2024
EVOPLUS SMALL 40/180 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150938 | 11852
EVOPLUS SMALL 60/180 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150939 | 13263
EVOPLUS SMALL 80/180 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150940 | 14930
EVOPLUS SMALL 110/180 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150941 | 16688
EVOPLUS SMALL 40/180 XM elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150942 | 12842
EVOPLUS SMALL 60/180 XM elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150943 | 14289
EVOPLUS SMALL 80/180 XM elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150944 | 15901
EVOPLUS SMALL 110/180 XM elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - závitové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150945 | 17659
EVOPLUS B 40/220.32 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150946 | 13574
EVOPLUS B 60/220.32 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150947 | 14984
EVOPLUS B 80/220.32 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150948 | 16670
EVOPLUS B 110/220.32 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150949 | 18337
EVOPLUS B 40/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150950 | 14874
EVOPLUS B 60/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150951 | 16340
EVOPLUS B 80/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150952 | 17989
EVOPLUS B 110/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150953 | 19711
EVOPLUS D 40/220.32 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150954 | 31874
EVOPLUS D 60/220.32 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150955 | 34622
EVOPLUS D 80/220.32 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150956 | 37864
EVOPLUS D 110/220.32 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150957 | 41327
EVOPLUS D 40/250.40 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150958 | 34127
EVOPLUS D 60/250.40 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150959 | 36912
EVOPLUS D 80/250.40 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150960 | 40154
EVOPLUS D 110/250.40 M elektronické čerpadlo pro malé otopné a klima systémy - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS SMALL | 60150961 | 43561
EVOPLUS SMALL 40/180 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151144 | 20183
EVOPLUS SMALL 60/180 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151145 | 21848
EVOPLUS SMALL 80/180 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151146 | 23783
EVOPLUS SMALL 110/180 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151147 | 25739
EVOPLUS B SMALL 40/220.32 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151148 | 22223
EVOPLUS B SMALL 60/220.32 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151151 | 23804
EVOPLUS B SMALL 80/220.32 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151152 | 25718
EVOPLUS B SMALL 110/220.32 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151153 | 27674
EVOPLUS B SMALL 40/250.40 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151154 | 23742
EVOPLUS B SMALL 60/250.40 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151155 | 25364
EVOPLUS B SMALL 80/250.40 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151157 | 27279
EVOPLUS B SMALL 110/250.40 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SMALL SAN | 60151158 | 29234
EVOPLUS SMALL Základní modul | DAB.PRISLUSENSTVI OIC | 60152883 | 3363
EVOPLUS SMALL, D.CONNECT multifunkční modul (pro serie N° 3) | DAB.PRISLUSENSTVI OIC | 60201083 | 5682
DCONNECT BOX webserver | DAB.DCONNECT | 60172819 | 15211
EVOPLUS B 120/220.32 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150962 | 30455
EVOPLUS B 40/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150963 | 29055
EVOPLUS B 60/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150964 | 30133
EVOPLUS B 80/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150965 | 31154
EVOPLUS B 100/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150966 | 33216
EVOPLUS B 120/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150967 | 35732
EVOPLUS B 150/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150968 | 44301
EVOPLUS B 180/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150969 | 51244
EVOPLUS B 40/240.50 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150970 | 32535
EVOPLUS B 60/240.50 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150971 | 38116
EVOPLUS B 80/240.50 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150972 | 41237
EVOPLUS B 100/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150973 | 44301
EVOPLUS B 120/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150974 | 47763
EVOPLUS B 150/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150975 | 52624
EVOPLUS B 180/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150976 | 57467
EVOPLUS B 40/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150977 | 40896
EVOPLUS B 60/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150978 | 47082
EVOPLUS B 80/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150979 | 50222
EVOPLUS B 100/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150980 | 52624
EVOPLUS B 120/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150981 | 57467
EVOPLUS B 150/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150986 | 65109
EVOPLUS B 40/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150987 | 49182
EVOPLUS B 60/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150988 | 53324
EVOPLUS B 80/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150989 | 57467
EVOPLUS B 100/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150990 | 63671
EVOPLUS B 120/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150991 | 70670
EVOPLUS B 40/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150992 | 57467
EVOPLUS B 60/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150993 | 62347
EVOPLUS B 80/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150994 | 67889
EVOPLUS B 100/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150995 | 74756
EVOPLUS B 120/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové | DAB.EVOPLUS | 60150999 | 83779
EVOPLUS B 120/220.32 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151163 | 50562
EVOPLUS B 120/250.40 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151164 | 56305
EVOPLUS B 150/250.40 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151165 | 56305
EVOPLUS B 180/250.40 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151166 | 65752
EVOPLUS B 100/280.50 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151167 | 68582
EVOPLUS B 120/280.50 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151169 | 72368
EVOPLUS B 150/280.50 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151170 | 77737
EVOPLUS B 180/280.50 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151171 | 83022
EVOPLUS B 40/340.65 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151172 | 67791
EVOPLUS B 60/340.65 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151173 | 74637
EVOPLUS B 80/340.65 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151176 | 78029
EVOPLUS B 100/340.65 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151177 | 80754
EVOPLUS B 120/340.65 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151178 | 86081
EVOPLUS B 150/340.65 SAN M elektronické oběhové čerpadlo pro horkovodní systémy | DAB.EVOPLUS SAN | 60151179 | 94487
EVOPLUS D 120/220.32 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151000 | 54875
EVOPLUS D 40/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151001 | 53438
EVOPLUS D 60/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151002 | 54497
EVOPLUS D 80/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151003 | 55348
EVOPLUS D 100/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151004 | 59150
EVOPLUS D 120/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151005 | 65714
EVOPLUS D 150/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151006 | 79787
EVOPLUS D 180/250.40 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151007 | 91535
EVOPLUS D 40/240.50 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151008 | 58526
EVOPLUS D 60/240.50 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151009 | 68514
EVOPLUS D 80/240.50 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151010 | 74869
EVOPLUS D 100/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151011 | 79787
EVOPLUS D 120/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151012 | 86030
EVOPLUS D 150/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151013 | 98855
EVOPLUS D 180/280.50 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151014 | 114555
EVOPLUS D 40/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151015 | 74208
EVOPLUS D 60/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151016 | 84763
EVOPLUS D 80/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151017 | 91080
EVOPLUS D 100/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151018 | 96774
EVOPLUS D 120/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151019 | 104870
EVOPLUS D 150/340.65 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151020 | 120646
EVOPLUS D 40/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151021 | 91270
EVOPLUS D 60/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151022 | 98760
EVOPLUS D 80/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151023 | 106251
EVOPLUS D 100/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151024 | 117373
EVOPLUS D 120/360.80 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151025 | 129196
EVOPLUS D 40/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151026 | 105513
EVOPLUS D 60/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151027 | 113893
EVOPLUS D 80/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151028 | 123540
EVOPLUS D 100/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151029 | 136006
EVOPLUS D 120/450.100 M elektronické oběhové čerpadlo - zdvojené přírubové | DAB.EVOPLUS | 60151030 | 152936